Удовлетворены требования прокурора Орджоникидзевского района об устранении нарушений пожарной безопасности в здании гостиницы.

Решением Советского районного суда г. Красноярска удовлетворены требования прокурора Орджоникидзевского района о запрете деятельности гостиницы в с. Приисковое до полного устранения нарушений норм пожарной безопасности.

Решением суда установлено, что круглосуточное размещение в гостинице людей при отсутствии противопожарной стены между зданием кафе и гостиницей недопустимо. Кроме того, для безопасной эксплуатации гостиницы необходимо устранить нарушение этажности здания (не более 2-х этажей для деревянных зданий, при наличии 3-х этажей), обеспечить нормативно установленное расстояние от здания гостиницы до здания пристройки, а также на путях эвакуации привести в соответствие с действующим законодательством аварийное освещение.

Решение суда не вступило в законную силу.

Прокурор района       Д.А. Казак