Приложение

к решению Совета депутатов

Орджоникидзевского района

от ________ 2023 года № ___

| Наименование услуги | единица измерения | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- |
| МКП «Новомарьясовское ЖКХ» |
| Сварочные работы | 1 час | 953,00 |
| Вывоз ЖБО, а/м ГАЗ-53 (цистерна 3,6 м3) | 1м3 | 271,28 |
| Услуги слесаря | 1 час | 581,30 |
| МКП «ЖКХ с. Копьево» |
| Вывоз ЖБО, а/м ГАЗ-3309 (цистерна 3,75 м3): |  |  |
| - с. Копьево | 1м3 | 200,96 |
| - д. Большой Сютик | 1м3 | 237,77 |
| - д Малый Сютик | 1м3 | 311,44 |
| Услуги трактора Т-40 | 1 час | 770,57 |
| Услуги ДТ -75 | 1 час | 2385,35 |
| Услуги парогрейной установки | 1 час | 639,47 |
| Услуги слесаря-ремонтника | 1 час | 332,23 |
| МКП «Устинкинское ЖКХ» |
| Услуги слесаря | 1 час | 350,00 |
| Вывоз ЖБО, а/м ГАЗ-53 (цистерна 3,8 м3) | 1м3 | 277,74 |
| Транспортные услуги ЗИЛ-130 | 1 час | 1118,20 |
| Транспортные услуги ДТ-75 | 1 час | 1222,20 |
| МКП «Красноиюсское ЖКХ» |
| Вывоз ЖБО а/м ГАЗ-3309 (цистерна 3,75 м3) | 1м3 | 202,67 |
| Услуги электрика | 1 час | 406 |
| Услуги слесаря | 1 час | 406 |
| Услуги сварщика | 1 час | 800 |
| Услуги МТЗ 80 | 1 час | 1546 |
| Услуги экскаватора | 1 час | 1900 |
| МКП «Копьевское ЖКХ» |
| 1.Сантехнические работы |
| Замена кранов, вентилей диаметром до 32 мм | 1шт. | 250,00 |
| Замена моек на 1 отделение | 1шт. | 800,00 |
| Замена унитаза | 1шт. | 870,00 |
| Замена унитаза типа "Компакт" | 1шт. | 1010,00 |
| Замена раковины | 1шт. | 470,00 |
| Замена умывальников | 1шт. | 520,00 |
| Регулировка и ремонт сливного бочка | 1шт. | 140,00 |
| Смена сливных бачков | 1шт. | 260,00 |
| Смена гибкой подводки | 1шт. | 180,00 |
| Смена полотенцесушителей | 1шт. | 340,00 |
| Замена водосчетчиков | 1шт. | 570,00 |
| Установка водосчетчиков, фильтра, обратного клапана, вентиля | 1шт. | 1210,00 |
| Смена смесителя с душевой сеткой | 1шт. | 650,00 |
| Смена смесителя без душевой сетки | 1шт. | 490,00 |
| Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 метр | 140,00 |
| Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 метр | 150,00 |
| Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 метр | 540,00 |
| Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 метр | 570,00 |
| Прочистка внутренней канализации | 1 метр | 150,00 |
| Смена радиаторов отопления чугунных до 80 кг с промывкой | 1шт. | 720,00 |
| Установка, замена сгонов, кранов, контргаек, пробок радиаторов отопления | 1шт. | 160,00 |
| Смена ванны чугунной | 1шт. | 1430,00 |
| Смена ванны стальной | 1шт. | 1300,00 |
| Перекрытие стояков отопления, ХВС | 1шт. | 100,00 |
| Смена сгонов трубопровода д-20 мм | 1шт. | 100 |
| Смена сгонов трубопровода д-32 мм | 1шт. | 140 |
| Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг. | 1шт. | 720 |
| Добавление секций радиаторов одной или двух (крайних) | 1шт. | 530 |
| При добавлении свыше двух секций на каждую последующею добавлять к п.28 |  | 90 |
| Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой |  | 100 |
| Чистка колодца в ручную | 1м3 | 1930 |
| Смена выпусков к умывальникам и мойкам (раковинам) | 1шт. | 170 |
| Прочистка канализации d 100 | 1 метр | 110 |
| Установка заглушек на трубопроводах d до 100мм | 1шт. | 270 |
| Замена пробок спускных кранов (1шт) | 1шт. | 100 |
| Замена воздушных кранов на радиаторах (1шт) | 1шт. | 60 |
| Пробивка отверстий в бетонной или кирпичной стене 20*20 | 1шт. | 130 |
| Сверление отверстий в стенах до 20 мм | 1шт. | 30 |
| Резка трубы болгаркой | 1 резка | 80 |
| Замена фасонных частей труб водопровода | 1 соединение | 230 |
| Сварка трубы диметром до 40 мм в стык | 1 шов | 360 |
| Вызов специалиста |  | 120 |
| транспортные услуги |  | 240 |
| 2. Прочие услуги |
| Вывоз ЖБО, а/м МАЗ-КО 523 (цистерна 10 м3) | 1м3 | 185 |
| Транспортные услуги ЗИЛ-130 КО-02(цистерна) | 1 час | 1754 |
| Транспортные услуги ГАЗ-3307 (цистерна 3,5 м3) | 1м3 | 285 |
| МКП «Приисковое ЖКХ» |
| 1.Сантехнические работы |
| Замена моек на 1 отделение | 1 шт. | 1134 |
| Замена унитаза | 1 шт. | 1224 |
| Замена унитаза типа «Компакт» | 1 шт. | 1414 |
| Замена раковин | 1 шт. | 687 |
| Замена умывальников | 1 шт. | 755 |
| Регулировка и ремонт сливного бачка | 1 шт. | 146 |
| Смена шарового крана сливного бачка | 1 шт. | 344 |
| Смена сливных бачков | 1 шт. | 387 |
| Смена гибких подводок | 1 шт. | 230 |
| Смена полотенцесушителей | 1 шт. | 517 |
| Замена водомеров d-15мм | 1 шт. | 829 |
| Смена арматуры смесителей с душевой сеткой | 1 шт. | 935 |
| Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 1 шт. | 715 |
| Смена арматуры вентилей, клапанов муфтовых d20мм | 1 шт. | 324 |
| Замена и установка выпусков к умывальникам и мойкам, раковинам | 1 шт. | 196 |
| Установка водомерных счетчиков d-15мм, фильтра обратного клапана вентиля | 1 шт. | 829 |
| Замена канализационных внутренних трубопроводов d50мм в квартирах | 1 метр | 784 |
| Замена канализационных внутренних трубопроводов чугунных d 100мм | 1 метр | 825 |
| Прочистка канализации в квартирах | 1 метр | 164 |
| Смена батарей чугунных со снятием и промывкой до 80 кг. |  | 1016 |
| Установка, замена сгонов контр. пробок d 20мм | 1 шт. | 152 |
| Промывка батарей чугунных со снятием до 80 кг | 1 шт. | 359 |
| Промывка батарей чугунных без снятия | 1 шт. | 251 |
| 2.Электромонтажные работы |
| Монтаж кабельканала шириной до 25 мм на бетонной поверхности | 1 метр | 121 |
| Монтаж кабельканала шириной до 25 мм на гипсолите, гипсокартоне, дереве | 1 метр | 108 |
| Монтаж кабельканала шириной до 25 мм на кирпичной поверхности | 1 метр | 121 |
| Подключение силовой линии в щите | 1 шт. | 72 |
| Монтаж проводки в кабельканале | 1 метр | 109 |
| Монтаж проводки в штробе | 1 метр | 124 |
| Монтаж проводки открытым способом в гофре | 1 метр | 109 |
| Монтаж проводки открытым способом на скобах на бетоне и кирпиче | 1 метр | 229 |
| Штроб размером 20*20мм в бетоне, изготовление | 1 метр | 151 |
| Штроб размером 40*40мм в кирпиче, изготовление | 1 метр | 111 |
| Штроб размером 20*20мм в бетоне, изготовление | 1 метр | 200 |
| Штроб размером 40*40мм в кирпиче, изготовление | 1 метр | 138 |
| 3.Установка электроточек |
| Установка автомата электрического двухполюсного, с заземлением | 1 шт. | 575 |
| Монтаж бокса наружного под автоматы с заземлением | 1 шт. | 843 |
| Установка звонка с кнопкой | 1 шт. | 312 |
| Установка коробки распаячной наружной | 1 шт. | 312 |
| Установка люстры простой | 1 шт. | 459 |
| Отверстие для подразеточника или распаячной коробки выборка в бетоне | 1 шт. | 313 |
| Отверстие для подразеточника или распаячной коробки выборка в гипсокартоне | 1 шт. | 313 |
| Отверстие для подразеточника или распаячной коробки выборка в кирпиче | 1 шт. | 313 |
| Монтаж розетки электрической или выключателя | 1 шт. | 189 |
| Установка светильника настенного (бра) | 1 шт. | 351 |
| Установка и подключение светильника потолочного типа Армстронг | 1 шт. | 449 |
| Установка светильника точечного галогенового | 1 шт. | 426 |
| Установка счетчика электрического однофазного | 1 шт. | 171 |
| Установка счетчика электрического трехфазного | 1 шт. | 346 |
| Установка трансформатора для галогеновых светильников | 1 шт. | 575 |
| Установка УЗО двухполюсного с заземлением | 1 шт. | 575 |
| Установка УЗО четырехполюсного с заземлением | 1 шт. | 575 |
| 4.Установка оборудования |
| Монтаж вытяжки кухонной с подключением (прокладка проводки оплачивается отдельно) | 1 шт. | 469 |
| Монтаж контура заземления d 16мм | 1 шт. | 333 |
| Подключение водонагревателя к электросети (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | 1 шт. | 680 |
| Установка сушилки электрической для рук | 1 шт. | 456 |
| Подключение электроплиты (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | 1 шт. | 850 |
| 5. Демонтажные работы |
| Демонтаж автомата | 1 шт. | 376 |
| Демонтаж кабельканала (короба) | 1 шт. | 160 |
| Демонтаж коробки распаячной | 1 шт. | 71 |
| Демонтаж проводки электрической в кабельканале | 1 шт. | 91 |
| Демонтаж проводки электрической открытой | 1 шт. | 91 |
| Демонтаж счетчика электрического | 1 шт. | 146 |
| Демонтаж точки электрической (выключатель, розетка) | 1 шт. | 78 |
| 6. Подготовительные работы |
| Сверление сквозное в бетонной стене толщиной до 25 см | 1 шт. | 134 |
| Сверление сквозное в кирпичной стене толщиной до 25 см | 1 шт. | 94 |
| Сверление сквозное в мягких стене толщиной до 25 см | 1 шт. | 91 |
| 7. Сварочные работы |
| Сварка трубы d 20 мм | 1 шт. | 153 |
| Сварка трубы d 32 мм | 1 шт. | 196 |
| Сварка трубы d 50 мм | 1 шт. | 293 |

# Footnotes

Минимальный заказ 5м3