Главам городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия

(согласно списка)

Меры безопасности при праздновании Новогодних и Рождественских праздников

Новогодние и Рождественские праздники - это пора массовых утренников, вечеров отдыха, дискотек, корпоративных мероприятий. Соблюдение требований правил пожарной безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также встретить Новый год и Рождество более безопасно.

Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.) являются руководители учреждений.

Перед началом новогодних и рождественских мероприятий руководитель учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно- массового мероприятия. Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. 'Ни лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

При проведении новогоднего и рождественского вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт.

2

При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа работников учреждения.

Участие в праздничных елках детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом - категорически запрещается.

В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий,

запрещается:

-	 проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

-	 применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару ;

-	 украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и вагой, не пропитанными огнезащитными составами;

-	 одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

проводить огневые. покрасочные и другие пожароопасные  и

взрывопожароопасные работы;

-	 использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

-	 использовать для представлений помещения, обеспеченные менее чем	двумя

эвакуационными выходами, а также имеющие на окнах решетки и расположенные выше второго этажа;

-	 уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах *• дополнительные кресла, стулья и т.п..

-	 полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

-	 допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

Основные меры безопасности при обращении с пиротехникой.

При выборе пиротехнических изделий необходимо знать, что использование самодельных пиротехнических изделий запрещено. Более того, приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие сертификата соответствия, наличие инструкции на русском языке, срок годности. Также нужно иметь в виду, что нельзя использовать изделия, имеющие дефекты или повреждениями корпуса и фитиля.

Перед использованием пиротехнических изделий необходимо:

Выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать большую открытую площадку (двор, сквер или поляна), свободная от деревьев и построек. В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей, а также сгораемых материалов, которые могут загореться от случайно попавших искр. 11ри сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза. Зрителей необходимо разместить на расстоянии

3

35-50 метров от пусковой площадки. Использование ракет, бабочек рядом с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается, т.к. они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон, чердак или на крышу и стать причиной пожара.

Категорически запрещается:

использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с инструкцией по применению и данных мер безопасности;

применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;

взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (смотри радиус опасной зоны на упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода электроснабжения;

запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их использования;

наклоняться над изделием во время его использования;

использовать - изделия, с истекшим сроком годности и с видимыми повреждениями;

производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и данными мерами безопасности, а так же разбирать или переделывать готовые изделия;

использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к применению в закрытых помещениях), а так же запускать салюты с балконов и лоджий;

разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия;

сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах- батареях отопления, обогревателях и г.п.

Прошу Вас поручить ответственным лицам направить указанную информацию в организации всех форм собственности, где планируется проведение культурно- массовых мероприятий.

Новогодние и Рождественские праздники - самые яркие, радостные и волшебные дни в году. Но. в пылу веселья, не стоит забывать о простейших правилах безопасности, соблюдение которых позволит вам избежать лишних расстройств и неприятностей.

Исполняющий обязанности начальника Управления

Н. Старков

Г А. Гараев. (3902) 30?-668